## M9MEX
CFE Distribución Centro Oriente |  | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN CENTRO ORIENTE |  |  |  | FORMA M9MEX
M9MEX-20260209-0003
DEPTO. DE MEDICIÓN EQUIPOS DE MEDICIÓN INSTALACIÓN-CAMBIOS-RETIROS | [5 empty] | Fecha: | 2026-02-06
ORDEN ATENDIDA: | ( X ) INSTALACIÓN |  | ( ) CAMBIO |  | ( ) RETIRO | ( ) MODIFICACIÓN
ORDEN:
RPU:
USUARIO: | MARIA GONZALEZ RAMOS
DOMICILIO: | CALLE HIDALGO #456, COL. JUAREZ
OBSERVACIONES: | INSTALACION EN SERVICIO NUEVO
GEOREFERENCIAS:
S.E. CONSUMIDOR: | SE-002 |  | MARCA: | ELSTER | DEM. CONT.: | 25 | KW'S
VOLTAJE PRIM.: | 13200 | VOLTAJE SEC.: | 127 | AGENCIA: | AGENCIA SUR |  | TARIFA: 1C
MEDICIÓN EN: | ( X ) BAJA TENSIÓN ( ) ALTA TENSIÓN |  |  | COBRAR 2%: | ( X ) SI ( ) NO
DATOS DE REGISTRO | INSTALADO |  | RETIRADO |  | OBSERVACIONES / OTROS
| KWH | KW | KWH | KW
No. C.F.E. | CFE-NUEVO-001 | CFE-NUEVO-001
No. DE FABRICA | FAB-NUEVO-001 | FAB-NUEVO-001
MARCA | ELSTER | ELSTER
TIPO | DIGITAL | DIGITAL
CÓDIGO MEDIDOR | F623ABC | F623ABC
CÓDIGO LOTE | LOTE-2025 | LOTE-2025
FASE - ELEMENTOS | 2-2 | 2-2
HILOS - CONEXIÓN | 2-Y | 2-Y
AMPS (CLASE) | 15(100) | 15(100)
VOLTS | 120 | 120
Rr-Rs
Kh-Kr | 1 | 1
LECTURA | 0 | 0
No. DE CARÁTULAS
MULTIPLICADOR
KW TIPO
DEMANDA | ( ) INDIC. ( X ) DIR. |  | ( ) INDIC. ( ) DIR.
KW PERIODO
ESCALA
SELLOS ENCONTRADO
SELLOS DEJADO | SELLO-NUEVO-001
| NOMBRE Y FIRMA R.P.E. CALIBRADOR |  | NOMBRE Y FIRMA R.P.E. TÉCNICO |  | NOMBRE Y FIRMA R.P.E. JEFE DE OFICINA