## M9MEX
CFE Distribución Centro Oriente |  | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN CENTRO ORIENTE |  |  |  | FORMA M9MEX
M9MEX-20260209-0004
DEPTO. DE MEDICIÓN EQUIPOS DE MEDICIÓN INSTALACIÓN-CAMBIOS-RETIROS | [5 empty] | Fecha: | 2026-02-06
ORDEN ATENDIDA: | ( ) INSTALACIÓN |  | ( X ) CAMBIO |  | ( ) RETIRO | ( ) MODIFICACIÓN
ORDEN:
RPU:
USUARIO: | JUAN PEREZ LOPEZ
DOMICILIO: | AV. REFORMA #123, COL. CENTRO
OBSERVACIONES: | CAMBIO POR DAÑO EN PANTALLA
GEOREFERENCIAS:
S.E. CONSUMIDOR: | SE-001 |  | MARCA: | IUSA | DEM. CONT.: | 50 | KW'S
VOLTAJE PRIM.: | 13200 | VOLTAJE SEC.: | 220 | AGENCIA: | AGENCIA NORTE |  | TARIFA: GDMTH
MEDICIÓN EN: | ( X ) BAJA TENSIÓN ( ) ALTA TENSIÓN |  |  | COBRAR 2%: | ( ) SI ( X ) NO
DATOS DE REGISTRO | INSTALADO |  | RETIRADO |  | OBSERVACIONES / OTROS
| KWH | KW | KWH | KW
No. C.F.E. | CFE-998877 | CFE-998877 | CFE-112233 | CFE-112233
No. DE FABRICA | FAB-112233 | FAB-112233 | FAB-998877 | FAB-998877
MARCA | IUSA | IUSA | WASION | WASION
TIPO | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTROMECANICO | ELECTROMECANICO
CÓDIGO MEDIDOR | KL12345 | KL12345 | VL54321 | VL54321
CÓDIGO LOTE | LOTE-2024 | LOTE-2024 | LOTE-2010 | LOTE-2010
FASE - ELEMENTOS | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3
HILOS - CONEXIÓN | 4-Y | 4-Y | 4-Y | 4-Y
AMPS (CLASE) | 30(200) | 30(200) | 2.5(20) | 2.5(20)
VOLTS | 120-480 | 120-480 | 120-480 | 120-480
Rr-Rs
Kh-Kr | 21.6 | 21.6 | 1.8 | 1.8
LECTURA | 0 | 0 | 15430 | 120
No. DE CARÁTULAS
MULTIPLICADOR
KW TIPO
DEMANDA | ( ) INDIC. ( X ) DIR. |  | ( X ) INDIC. ( ) DIR.
KW PERIODO
ESCALA
SELLOS ENCONTRADO | A998877
SELLOS DEJADO | B112233
| NOMBRE Y FIRMA R.P.E. CALIBRADOR |  | NOMBRE Y FIRMA R.P.E. TÉCNICO |  | NOMBRE Y FIRMA R.P.E. JEFE DE OFICINA