## M9MEX
CFE Distribución Centro Oriente |  | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN CENTRO ORIENTE |  |  |  | FORMA M9MEX
M9MEX-20260210-0001
DEPTO. DE MEDICIÓN EQUIPOS DE MEDICIÓN INSTALACIÓN-CAMBIOS-RETIROS | [5 empty] | Fecha: | 2026-02-10
ORDEN ATENDIDA: | ( ) INSTALACIÓN |  | ( X ) CAMBIO |  | ( ) RETIRO | ( ) MODIFICACIÓN
ORDEN:
RPU:
USUARIO: | SEBASTIAN IBARRA TAPIA
DOMICILIO: | Calle de las garzas -345
OBSERVACIONES: | Se cambia el medidor por que se encuentra con el display apagado
GEOREFERENCIAS:
S.E. CONSUMIDOR: |  |  | MARCA: | ELSTER | DEM. CONT.: |  | KW'S
VOLTAJE PRIM.: |  | VOLTAJE SEC.: |  | AGENCIA: | AGENCIA |  | TARIFA:
MEDICIÓN EN: | ( X ) BAJA TENSIÓN ( ) ALTA TENSIÓN |  |  | COBRAR 2%: | ( ) SI ( X ) NO
DATOS DE REGISTRO | INSTALADO |  | RETIRADO |  | OBSERVACIONES / OTROS
| KWH | KW | KWH | KW
No. C.F.E. | 45154 | 45154 | 5 | 5
No. DE FABRICA | 7879 | 7879 | 5 | 5
MARCA | ELSTER | ELSTER | WASION | WASION
TIPO | A3RAL | A3RAL | A3RAL | A3RAL
CÓDIGO MEDIDOR | F623 | F623 | F623 | F623
CÓDIGO LOTE | 54054 | 54054 | 454 | 454
FASE - ELEMENTOS | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2
HILOS - CONEXIÓN | 2-Y | 2-Y | 2-Y | 2-Y
AMPS (CLASE) | 15(100) | 15(100) | 15(100) | 15(100)
VOLTS | 120 | 120 | 120 | 120
Rr-Rs
Kh-Kr | 1 | 1 | 1 | 1
LECTURA | 54 | 5454 | 554 | 5454
No. DE CARÁTULAS | ----- | ----- | ----- | -----
MULTIPLICADOR
KW TIPO
DEMANDA | ( ) INDIC. ( X ) DIR. |  | ( ) INDIC. ( X ) DIR.
KW PERIODO
ESCALA
SELLOS ENCONTRADO | 54
SELLOS DEJADO | 55
| NOMBRE Y FIRMA R.P.E. CALIBRADOR |  | NOMBRE Y FIRMA R.P.E. TÉCNICO |  | NOMBRE Y FIRMA R.P.E. JEFE DE OFICINA